## Задание
Теплоснабжение здания
Оборудование тепловых пунктов. Дроссельные диафрагмы и балансировочные клапаны
Тепловые сети
Открытые двухтрубные водяные системы теплоснабжения. Схемы подключения

## Теплоснабжение здания
Вариант задания | Задание
1 | Классификация тепловой нагрузки. Сезонная нагрузка
2 | Классификация тепловой нагрузки. Круглогодичная нагрузка
3 | Годовой расход теплоты, график Россандера
4 | Понятия ИТП и ЦТП. Для чего используются ? Принципиальные технологические схемы тепловых пунктов
5 | Присоединение систем отопления
6 | Присоединение систем горячего водоснабжения
7 | Присоединение систем вентиляции
8 | Заполнение, подпитка, промывка и опорожнение системы отопления
9 | Коммерческий учет теплопотребления
10 | Оборудование тепловых пунктов. Дроссельные диафрагмы и балансировочные клапаны
11 | Оборудование тепловых пунктов. Клапаны
12 | Оборудование тепловых пунктов. Пластинчатые теплообменники
13 | Оборудование тепловых пунктов. Расширительные баки
14 | Оборудование тепловых пунктов. Насосы (конструкция, выбор)
15 | Оборудование тепловых пунктов. Насосы (теплоноситель)
16 | Оборудование тепловых пунктов. Насосы (параллельное и последовательное включение)
17 | Оборудование тепловых пунктов. Насосы (регулирование и надежность)
18 | Регулирование температуры воды на отопление
19 | Регулирование температуры воды на ГВС
20 | Автоматизация радиаторной системы отопления. Терморегуляторы. Конструкция и выбор
21 | Отопительные приборы. Классификация, выбор и подключение
22 | Трубы и фитинги. Характеристики и выбор
23 | Напольная система отопления
24 | Отопительно-вентиляционные установки

## Тепловые сети
Вариант задания | Задание
1 | Системы теплоснабжения. Понятие тепловой сети и ее состав
2 | Открытые двухтрубные водяные системы теплоснабжения. Схемы подключения
3 | Закрытые двухтрубные водяные системы теплоснабжения. Схемы подключения
4 | Зависимые двухтрубные водяные системы телоснабжения. Схемы подключения
5 | Независимые двухтрубные водяные системы телоснабжения. Схемы подключения
6 | Паровые системы телоснабжения. Схемы подключения
7 | Регулирование отпуска тепла. Качественное и количественное регулирование. Температурный график
8 | Гидравлический расчет тепловых сетей. Закон Бернулли
9 | Конструкторский гидравлический расчет трубопроводов тепловой сети
10 | Наладочный гидравлический расчет трубопроводов тепловой сети
11 | Поверочный гидравлический расчет трубопроводов тепловой сети
12 | Пьезометрический график тепловой сети
13 | Математические модели потокораспределения в кольцевых сетях
14 | Тепловой расчет тепловых сетей. Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию
15 | Конструкция тепловых сетей. Прокладка теловых сетей
16 | Оборудование тепловых сетей. Конструкция теплопроводов
17 | Оборудование тепловых сетей. Опоры
18 | Оборудование тепловых сетей. Компенсация температурных деформаций
19 | Технико-экономические показатели системы теплоснабжения
20 | Испытание тепловых сетей