## Программа обучения
№ | Тема | Задание | Программа
1 | Введение в отопление зданий | Расчет элемента теплозащитной конструкции, Выбор здания для проектирования отопления | MathCAD, Chrome
2 | Проектирование отопления здания | Создание модели отапливаемоего здания | Autodesk Revit
3 | Проектирование отопления здания | Расчет теплозащитной конструкции здания, выбор отопительных приборов и источника теплоснабжения | Autodesk Revit
4 | Проектирование отопления здания | Расчет гидравлической системы отопления, выбор трубопроводов и насоса | Autodesk Revit
5 | Проектирование отопления здания | Выбор расширительного бака, системы ГВС, а также проектирование котельной | Autodesk Revit
6 | Проектирование отопления здания | Составление сметной документации и расчет интегральных годовых экономических показателей | Word, Excel
7 | Защита проекта | Выбор тепловой сети для проектирования | Chrome
8 | Введение в тепловые сети | Пример гидравлического расчета разветвленой тепловой сети, Пьезометрический график | Zulu Thermo
9 | Введение в тепловые сети | Пример теплового расчета разветвленой тепловой сети, график температур | Zulu Thermo
10 | Введение в тепловые сети | Пример гидравлического расчета кольцевой тепловой сети | Zulu Thermo
11 | Проектирование тепловой сети | Трассировка тепловой сети | Zulu Thermo
12 | Проектирование тепловой сети | Наладочный расчет тепловой сети без учета теплопотерь и утечек | Zulu Thermo
13 | Проектирование тепловой сети | Наладочный расчет тепловой сети с учетом теплопотерь и утечек | Zulu Thermo
14 | Проектирование тепловой сети | Расчет стоимости прокладки тепловой сети | Zulu Thermo
15 | Проектирование тепловой сети | Наладочный расчет тепловой сети с учетом подключения нового потребителя | Zulu Thermo
16 | Защита проекта
17 | Проектирование тепловой сети | Расчет надежности теплоснабжения потребителей | Zulu Thermo
18 | Проектирование тепловой сети | Экономическая и эксергетическая оптимизация систем теплоснабжения | MathCAD